**«УТВЕРЖДАЮ»**

**Начальник отдела по Пограничному**

**муниципальному району департамента**

**труда и социального развития**

**Приморского края**

**М.С. Ландграф\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_г**

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**

**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта: **муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Жариковская средняя общеобразовательная школа Пограничного муниципального района», филиал с. Нестеровка**

1.2. Адрес объекта: 692585 Приморский край, Пограничный район, село Нестеровка, улица Советская ,24

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1450 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка: (да, нет); 10074 кв.м

1.4. Год постройки здания 1970г , последнего капитального ремонта 2007г

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего 2015г , капитального*

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Жариковская средняя общеобразовательная школа Пограничного муниципального района», филиал с. Нестеровка, МБОУ Жариковская СОШ, филиал с. Нестеровка

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Пограничный район, село Жариково, улица Кооперативная ,33.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*)

1.11. Вышестоящая организация (*наименовани*е) отдел народного образования администрации Пограничного муниципального района

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты :Приморский край, пгт Пограничный, ул. Советская ,63, 84234521396, ono@pogranichny.org

**2. Характеристика деятельности организации на объекте *(****по обслуживанию населения)*

2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)*

2.2 Виды оказываемых услуг – образовательные, обучение и воспитание детей 6-18 лет, начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития,*

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность -85 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): нет,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2 время движения (пешком) 25 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№п/п | **Категория инвалидов**(вид нарушения) | **Вариант организации доступности объекта**(формы обслуживания)\* |
| 1. | **Все категории инвалидов и МГН** | Б |
|  | *в том числе инвалиды:* |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | Б |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | Б |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | А |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

\* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

**3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№п \п | **Основные структурно-функциональные зоны** | **Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов\*\*** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И(О,Г,У,К), ДУ-И(С) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И ( Г, У ) , ДУ-И, (С,О),ВНД(К) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И(Г,У), ДУ-И (С,О), ВДН (К) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (О,Г,У), ДУ-И(С,К) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения (туалеты) | ДУ-И (О,С), ДЧ-И (Г,У) ВНД (К) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДП-И (К,О,У,Г), ДУ-И (С) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-В ( К,О,С,Г,У) |

**\*\*** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ**: ДЧ-И(Г,К,О,У), ДУ-И (С) в связи с тем, что ширина дверного проема входной двери и кабинетов менее 0,9 м, имеются пороги, превышающие 0,025м, нет пандуса, отсутствуют горизонтальные поручни, на крыльце, размеры туалетной комнаты менее 1,65 и 1,8м, в ней нет кнопки вызова персонала, крючков для одежды, костылей и других принадлежностей, поручней, штанг. Отсутствует тактильная плитка и контрастная окраска на путях движения, информационные таблички, выполненные по Брайлю.

**4. Управленческое решение**

**4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№п \п | **Основные структурно-функциональные зоны объекта** | **Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\*** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Не нуждается |
| 2 | Вход (входы) в здание | Текущий ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Текущий ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Текущий ремонт |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Текущий ремонт, индивидуальные решения с ТСР |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Текущий ремонт, индивидуальные решения с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не нуждается |
| 8 | **Все зоны и участки** | Текущий ремонт |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2016г в рамках исполнения программы «Доступная среда для инвалидов и МГН в Пограничном муниципальном районе на 2014-2016 гг».

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации : доступность объекта для получения услуг всеми категориями инвалидов.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть):*

Согласование с комиссией по координации деятельности в сфере формирования доступной среды в жизнедеятельности инвалидов и других МГН при администрации Пограничного муниципального района.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта: нет

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: Администрация Приморского края, департамент труда и социального развития Приморского края «Доступная среда. Учимся жить вместе».

**5. Особые отметки**

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «10» апреля 2015 г.,

2. Акта обследования объекта: № акта от «10» апреля 2015г.

3. Решения Комиссии по проведению паспортизации объекта от « 10 » апреля 2015г.

**«УТВЕРЖДАЮ»**

**Директор МБОУ Жариковская СОШ ПМР**

**Л.М. Федосенко**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**«\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015г**

**АНКЕТА**

**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**

**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта: **муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждения «Жариковская средняя общеобразовательная школа Пограничного муниципального района», филиал с. Нестеровка**

1.2. Адрес объекта: 692585 , Приморский край, Пограничный район, село Нестеровка, улица Советская ,24

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1450 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка: (да, нет); 10074 кв.м

1.4. Год постройки здания 1970 г, последнего капитального ремонта 2007г

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2015 г, капитального \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Жариковская средняя общеобразовательная школа Пограничного муниципального района», филиал с. Нестеровка, МБОУ Жариковская СОШ, филиал с. Нестеровка

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Пограничный район, село Жариково, улица Кооперативная ,33.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование) отдел народного образования администрации Пограничного муниципального района

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Приморский край, пгт. Пограничный, улица Советская , 63, тел 84234521396, ono@pogranichny.org

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое

2.2 Виды оказываемых услуг : образовательные , обучение и воспитание детей 6-18 лет, начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 85 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

**3. Состояние доступности объекта для инвалидов**

**и других маломобильных групп населения (МГН)**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) : нет,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта : 300 м,

3.2.2 время движения (пешком) : 25 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

**3.3 Вариант организации доступности ОСИ** (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№п/п | **Категория инвалидов**(вид нарушения) | **Вариант организации доступности объекта** |
| 1. | **Все категории инвалидов и МГН** | Б |
|  | *в том числе инвалиды:* |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | Б |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | Б |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | А |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

\* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

**4. Управленческое решение** (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п \п | **Основные структурно-функциональные зоны объекта** | **Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\*** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Не нуждается |
| 2 | Вход (входы) в здание | Текущий ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Текущий ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | Текущий ремонт |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Текущий ремонт |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не нуждается |
| 8. | **Все зоны и участки** | Текущий ремонт |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ директор школы Л.М. Федосенко

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ зам.директора по УВР Л.С. Шаманская

Тел: 84234525520

Тел: 84234527921

 *(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)*

**«УТВЕРЖДАЮ»**

**Начальник отдела по Пограничному**

**муниципальному району департамента**

**труда и социального развития**

**Приморского края**

**М.С. Ландграф\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_г**

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**

**объекта социальной инфраструктуры**

**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Пограничный район с. Нестеровка**  | «10» апреля 2015 г. |

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта: **муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждения «Жариковская средняя общеобразовательная школа Пограничного муниципального района», филиал с. Нестеровка**

1.2. Адрес объекта: 692585 , Приморский край, Пограничный район , село Нестеровка, улица Советская ,24

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1450 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 10074 кв.м

1.4. Год постройки здания 1970г, последнего капитального ремонта 2007г

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего 2015г, капитального \_\_\_\_\_\_\_\_\_*

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждения «Жариковская средняя общеобразовательная школа Пограничного муниципального района», филиал с. Нестеровка , МБОУ Жариковская СОШ, филиал с. Нестеровка

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) : Пограничный район, село Жариково, улица Кооперативная, 33.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация : - виды услуг- образовательные, обучение и воспитание детей 6-18 лет, начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование.

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): нет,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2 время движения (пешком) 25мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№п/п | **Категория инвалидов**(вид нарушения) | **Вариант организации доступности объекта**(формы обслуживания)\* |
| 1. | **Все категории инвалидов и МГН** | Б |
|  | *в том числе инвалиды:* |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | Б |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | Б |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | А |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

\* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

**3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№п/п | **Основные структурно-функциональные зоны** | **Состояние доступности,** **в том числе для основных категорий инвалидов\*\*** | **Приложение** |
| № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И(О,Г,У,К), ДУ-И (С)  | № 1 | 1-1,1-2,1-3 |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ- И (Г,У),ДУ-И (С,О),ВНД (К) | № 2 | 2-1,2-2,2-3,2-4 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (Г,У), ДУ-И (С,О),ВНД (К) | № 3 | 3-1,3-2,3-3,3-4,3-5,3-6,3-7,3-8,3-9,3-10 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И(О,Г,У) , ДУ-И(С,К)  | № 4 | 4-1,4-2,4-3,4-4.4-5,4-6,4-7 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения (туалеты) | ДЧ-И (Г,У),ДУ-И (О,С) ВНД (К) | № 5 | 5-1 |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДП-И (К,О,У,Г), ДУ-И (С) | № 6 | 6-1,6-2,6-3,6-4,6-5,6-6,6-7,6-8,6-9,6-10 |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-В (К,О,С,Г,У) | № 7 |  |

**\*\*** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ**:

ДЧ-И(Г,У,О), ДУ-И (С,К) в связи с тем, что ширина дверного проема входной двери и кабинетов менее 0,9 м, имеются пороги, превышающие 0,025м, нет пандуса, отсутствуют горизонтальные поручни на крыльце размеры туалетной комнаты не менее 1,65 и 1,8м, в ней нет кнопки вызова персонала, крючков для одежды, костылей и других принадлежностей, поручней, штанг. Отсутствует тактильная плитка и контрастная окраска на путях движения, информационные таблички, выполненные по Брайлю.

**4. Управленческое решение** (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№п \п | **Основные структурно-функциональные зоны объекта** | **Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\*** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Не нуждается  |
| 2 | Вход (входы) в здание | Текущий ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Текущий ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Текущий ремонт |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Текущий ремонт |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не нуждается |
| 8. | **Все зоны и участки** | Текущий ремонт |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2016г в рамках исполнения программы «Доступная среда для инвалидов и МГН в Пограничном муниципальном районе на 2014-2016гг».

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступность объекта для получения услуг всеми категориями инвалидов.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): доступно частично всем

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть):*

4.4.1. согласование с комиссией по координации деятельности в сфере формирования доступной среды в жизнедеятельности инвалидов и других МГН при администрации Пограничного муниципального района.

*(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)*

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) не требуется.*

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; требуется

**4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); требуется**

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов; требуется

4.4.6. другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается не имеется

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

Администрация Приморского края , департамент труда и социального развития Приморского края «Доступная среда. Учимся жить вместе».

*(наименование сайта, портала)*

**5. Особые отметки**

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 2 л.

2. Входа (входов) в здание на 2 л.

3. Путей движения в здании на 3 л.

4. Зоны целевого назначения объекта на 3 л.

5. Санитарно-гигиенических помещений на 2 л.

6. Системы информации (и связи) на объекте на 2 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ на 4 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель

 рабочей группы зам.директора по УВР Шаманская Людмила Семеновна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы:

Завхоз Гордеев Григорий Дмитриевич \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Председатель ПК Нильга Елена Григорьевна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:

представители общественных

организаций инвалидов

председатель общества инвалидов с. Нестеровка Литвинюк Тамара Алексеевна

(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Подпись)

представители организации,

расположенной на объекте

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано «23» ноября 20 15 г. (протокол № 5 )

 Комиссией (название) по координации деятельности в сфере формирования доступной среды и жизнедеятельности инвалидов и других МГН при администрации Пограничного муниципального района.

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ

 к паспорту доступности ОСИ

 № \_\_\_\_\_\_ от «10» апреля 2015 г.

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Жариковская средняя общеобразовательная школа Пограничного муниципального района», филиал с. Нестеровка 692585 , Приморский край Пограничный район село Нестеровка улица Советская 24

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | **Выявленные нарушения** **и замечания** | **Работы по адаптации объектов** |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть | № 7 | 1-1 | Не выявлено |  | Не требуется |  |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть | №1 | 1-2,1-3 | Отсутствует тактильное покрытие на пешеходных путях | С | Укладка тактильной плитки | Текущий ремонт |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет |  |  | Не выявлено |  | Не требуется |  |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет |  |  | Не выявлено |  | Не требуется |  |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет |  |  | Отсутствует выделенная площадка для остановки спецтранспорта | К,О | Нанести контуры парковочного места, установить соответствующий знак | дорожные |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Зоны для парковки автомобиля инвалида , обозначение знаками. Вблизи входа не далее 50 м |  |  |  |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | **Рекомендации** **по адаптации** (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Территория прилегающая к зданию | ДЧ-И (О,Г,У,К), ДУ-И(С) | № 7, №1 | 1-1,1-2,1-3 | Текущий ремонт, дорожные работы |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: требуется выделение парковочного места для инвалидов, нанесение контура парковочного места, установка специального знака, укладка тактильной плитки.

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ

 к паспорту доступности ОСИ

№ \_\_\_\_\_\_ от «10» апреля 2015 г.

**I Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждения «Жариковская средняя общеобразовательная школа Пограничного муниципального района», филиал с. Нестеровка , Пограничный район, село Нестеровка, улица Советская ,24

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | **Выявленные нарушения** **и замечания** | **Работы по адаптации объектов** |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | нет |  |  | Не выявлено |  | Не требуются |  |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет |  |  | Пандус отсутствует | К,О | Установка пандуса 1,0мУстановка поручней  | Текущий ремонт |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | №2 | 2-1,2-2,2-3 | Не выявлено | К,О,Г,С,У | Не требуется |  |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | № 8 | 2-4,2-5,2-6 | Ширина двери не соответствует ГОСТ -92 см, при норме 120 см высота порога 14 см при норме 2,5 см.Дверь двух створчатая, но вторая створка не открывается. Дверные ручки не приспособлены для открывания дверей с нарушениями ОДА | К,О,С. | Расширение двери за счет открытия второй створки, занижение порога до 2,5 см. Установка специальных ручек. | Текущий ремонт |
| 2.5 | Тамбур | есть | №9 |  | Высота порожка превышает 20 см | К,О,С | Оборудование плавного поднятия и схода с порожка | Текущий ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Пандус должен иметь шероховатую поверхность, поручни с двух сторон на высоте 0,7 и 0,9 м, поручни длиннее наклонной части пандуса на 0,3 м. Входные двери шириной не менее 1,2 м, ступеньки иметь контрастную окраску, навес размером 220 на 220 см. | К,О,С, |  |  |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | **Рекомендации** **по адаптации** (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Вход в здание | ДЧ – И (ГУ), ДУ-И (СО), ВНД (К) | №8,№9 | 2-1,2-2,2-3,2-4 | Текущий ремонт |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: необходимо произвести установку пандуса и поручней к нему, расширение двери за счет открытия второй створки, уменьшение высоты порога, установка специальных ручек.

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ

 к паспорту доступности ОСИ

 № \_\_\_\_\_\_ от «10» апреля 2015 г.

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждения «Жариковская средняя общеобразовательная школа Пограничного муниципального района», филиал с. Нестеровка , Пограничный район, село Нестеровка, улица Советская ,24

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | **Выявленные нарушения** **и замечания** | **Работы по адаптации объектов** |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания) | есть | №3 | 3-1,3-5 | Участки пола не имеют контрастной окраски, нет поручней вдоль стен | С,О,К | Нанесение контрастной окраски | Текущий ремонт |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть | №10 | 3-2,3-3,3-4,3-5,3-6,3-7 | Не нанесена яркая контрастная маркировка ступеней, нет поручней у первого пролета | С,О |  Нанести яркую контрастную маркировку , установка поручней | ТР |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет |  |  | Установка пандуса технически не возможна | К | Помощь сотрудников | Индивидуальное решение с ТСР |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  |  | Установка лифта или подъемника технически не возможна | К,О | Помощь сотрудников | Индивидуальное решение с ТСР |
| 3.5 | Дверь | есть | №9,№11 | 3-2,3-4, | Две ступеньки порога по 25 см каждая | К,О,С | Уменьшение высоты порога | ТР |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | № 11 |  | Крыльцо высотой 1,5 м | К,О,С | Установка наружного пандуса | ТР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Ширина пути движения в коридоре не менее 1,5 м , лестницы не менее 1,35 м, двери не менее 0,9м, лестница и пандус должны быть оборудованы поручнями, коридоры оснащены селекторной связью и АПС |  | Оборудование лестницы поручнями | ТР |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | **Рекомендации** **по адаптации** (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Пути движения в нутрии здания( т.ч. путей эвакуации) | ДЧ-И (О,Г,У), ДУ –И (С,К) | №3,№10,№11 | 3-1,3-2,3-3,3-4 | Текущий ремонт |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: обслуживание инвалидов возможно в помещениях первого этажа.

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ

 к паспорту доступности ОСИ

 № \_\_\_\_\_\_ от «10 » апреля 2015 г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждения «Жариковская средняя общеобразовательная школа Пограничного муниципального района», филиал с. Нестеровка , Пограничный район, село Нестеровка, улица Советская ,24

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | **Выявленные нарушения** **и замечания** | **Работы по адаптации объектов** |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть |  №4№12№13№14 | 4-1,4-2,4-3,4-4 |  Дверные ручки не приспособлены для открывания дверей людьми с нарушениями ОДА | К,Г, С,О,У | Установка ручек и информирующих обозначений радом с дверью | ТР |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | есть | Спортзал №15 | 4-5 | Высота ступеньки (вход и выход) 0,5 м | К,О,С | Установка сходней | ТР |
| Столовая № 16 | 4-6 | Две ступеньки высотой по 25 см . | К,О,С | Установление внутреннего пандуса | ТР |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | На площади спортивного зала должна быть предусмотрена площадка (свободная или со специальными тренажерами), для занятий учащихся – инвалидов, не имеющих противопоказаний к физкультурным занятиям. В столовой стулья для инвалидов должны быть укреплены стационарно. |  |  |  |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | **Рекомендации** **по адаптации** (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Кабинетная форма обслуживания | ДЧ-И (О,Г,У), ДУ –И (С,К) | №4,№12,№13,№14 | 4-1,4-2,4-3,4-4 | Текущий ремонт |
| зальная | ДУ(Г,У,С,О), ДЧ-И (К) | № 15, № 16 | 4-5,4-6 | Текущий ремонт |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: для обеспечения работы с инвалидами необходимо отремонтировать дверные проемы, установить сходни (внутренние пандусы), специальные дверные ручки на кабинеты и информационные таблички, выполненные по Брайлю.

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ

 к паспорту доступности ОСИ

 № \_\_\_\_\_\_ от «10 » апреля 2015 г.

**I Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждения «Жариковская средняя общеобразовательная школа Пограничного муниципального района», филиал с. Нестеровка , Пограничный район, село Нестеровка, улица Советская ,24

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | **Выявленные нарушения** **и замечания** | **Работы по адаптации объектов** |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | № 5 | 5-1 | Дверной проем менее 0,9 м, ширина менее 1,65 м, глубина менее 1,8 м, отсутствует кнопка вызова персонала, инф. световое табло, крючки и поручни, автоматический слив. | К,О,С | Требуется помощь сотрудника, установка кнопки вызова, светового табло, поручни и крючков. | ТР, индивидуальное решение с ТСР |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Кабина должна иметь ширину 1,5 м, глубину 1,8 м, ширина двери не менее 0,9 м, крючки для одежды, костылей, и др., откидные опорные поручни, штанги, автоматический слив. |  |  |  |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | **Рекомендации** **по адаптации** (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Туалетная комната | ДЧ –И (Г,У), ДУ –И (О,С), ВНД (К) | № 5 | 5-1 | Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: отсутствует техническая возможность выполнить мероприятия для расширения помещения для инвалидов – колясочников. В ходе текущего ремонта возможно выполнить мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов с поражением опорно – двигательного аппарата , слух и зрения.

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ

 к паспорту доступности ОСИ

№ \_\_\_\_\_\_ от «10 » апреля 2015 г.

**I Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждения «Жариковская средняя общеобразовательная школа Пограничного муниципального района», филиал с. Нестеровка , Пограничный район, село Нестеровка, улица Советская ,24

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | **Выявленные нарушения** **и замечания** | **Работы по адаптации объектов** |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть | № 6 | 6-1,6-2,6-3,6-4 | Отсутствуют световые табло, тактильная информация . | Г,С | Установка световых средств информации, сигнализация об опасности, тактильные средства на путях движения | ТР |
| 6.2 | Акустические средства | есть | №17 |  | Не выявлено | С | Не требуется |  |
| 6.3 | Тактильные средства | нет |  |  | Отсутствует тактильные средства в местах движения и получения услуги | С | Разместить тактильные средства в местах движения и получения услуги | ТР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными и предусматривать визуальную, звуковую и тактильную информацию с указанием направления движения и мест получения услуги |  |  |  |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | **Рекомендации** **по адаптации** (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Системы информации на объекте | ДП –И(К,О,У,Г) , ДУ-И (С) | №6,№ 17 | 6-1,6-2,6-3,6-4 | Текущий ремонт |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: объект оснащен АПС , информация об услугах, предоставляемых объектом, размещена на информационном стенде. Кабинеты, вход в здание, вход в ЕСО оснащены информационными табличками. Необходима установка тактильных средств информации, световых табличек.